## Sheet1
镇江市第一人民医院采购意向公告
为便于供应商及时了解我院采购信息，现将我院有关采购意向公告如下：
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 镇江市第一人民医院B楼杜科变频恒压供水泵泵头采购 | 采购要求： 1.设备名称：变频恒压供水泵泵头。规格/型号：DRL32-10（Q：28m3/h，H:160m）。功率：18.5KW/1台，转速：2900rpm。电源：3~380V/50Hz. 2.包含壹台DRL立式多级不锈钢离心水泵泵头。 3.设备要求： 投标产品应符合以下标准及规范要求： （1）GB/T5656-2008离心泵技术条件（II类）； （2）GB/T3216-2016回转动力泵水力性能验收试验 1级和2级； （3）GB/T3214-2007水泵流量的测定方法； （4）GB/T10889-1989泵的震动测量与评价方法； （5）GB/T3797-2016电气控制设备。 （6）本次采购的泵头必须与原泵组（杜科）匹配。 4.质保期限：一年 5.付款：货到现场后验货合格（货物外观、型号、数量无误）使用正常后支付全款。 | 2 | 5月底 |  |  | 本次报名截止至采购意向公告发布之日起5个工作日内接受报名，逾期不再受理。
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排
联系部门：后勤保障部
联系人：阎晨
联系电话：0511-88917783