## Sheet1
镇江市第一人民医院采购意向公告
为便于供应商及时了解我院采购信息，现将我院有关采购意向公告如下：
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 医院CT室冷水盘管式精密空调采购项目 | 1.需采购一台冷水盘管型精密空调 2.制冷量为17.5KW 3.机型为立柜型 4.需具备停电复位记忆自动开机功能 5.需提供安装服务,包含所有安装辅材。 6.需提供24小时维修服务 | 2.3 | 6月下旬 | / | 是 | 本次报名截止至采购意向公告发布之日起5个工作日内接受报名，逾期不再受理。
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排
联系部门：后勤保障部
联系人：陈义涛
联系电话：15380229863

## Sheet2
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 生活用水变频泵组 | 1. 我院A楼高、低区生活用水变频泵组（威乐水泵）使用年限已有20年，安全性能及供应性能严重不足，需更换。 | 9 | 2022.2. |  |  | 优先考虑威乐品牌，其他品牌需来现场考察是否可以安装。
2. 设备名称：立式不锈钢多级离心泵。规格/型号：HELIX FIRST V1612（Q:16m3/h，H130m）功率：11KW转速：2900rpm台数：3台。电源：3~380V/50Hz：PN25
3. 设备名称：变频恒压控制柜。规格/型号：一控三、含压力传感器和人机界面。功率：11KW。台数：1台。电源：3~380V/50Hz。主要元器件品牌：施耐德/西门子/ABB