|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇江市第一人民医院采购意向公告** | | | | | | | |
| 为便于供应商及时了解我院采购信息，现将我院有关采购意向公告如下： | | | | | | | |
| **序号** | **采购项目名称** | **采购需求概况** | **采购预算（万元）** | **预计采购时间** | **是否专门面向中小企业采购** | **是否采购节能产品、环境标志产品** | **备注** |
| 1 | Ir-192铱放射源 | 采购1枚Ir-192铱放射源  需满足以下需求：  1.Ir-192铱放射源，半衰期74天，每枚源使用期为两个半衰期（≥五个月）；  2.活性区：Ф0.7×3.5mm；  3.源壳规格：Ф1.1×6.5mm 不锈钢包壳密封；  4. 源辫：Ф1.1×2000mm 不锈钢丝绳；  5.表面污染及泄漏率:＜0.2KBq，符合GBZ 121-2017《后装γ源近距离治疗放射防护要求》、GBZ 114-2006《密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准》、GB 11806-2019《放射性物品安全运输规程》。  6.提供办理放射源转让审批所需材料，并协助用户办理转让审批；  7.提供用户旧放射源备案所需回收证明，办理旧源回收手续；  8.旧放射源由供货商运回生产单位收贮，不留存用户处。  9.放射源新、旧源运输服务。  10.提供新源审批、旧源回收等相关资料。  11.投标人具备客户服务电话，每年365天开通，全天24小时服务，响应时间 2 小时以内。  12.投标人提供全部服务类型:包括但不限于定期保养远程服务 (电话支持)、现场服务等.  13.负责每年放射源的订购、配送、安装、现有旧源回收等全流程服务，如发生卡源事故，将由中标方工程师负责处理. | 6.5 | 2024.6 | - | - | 截止至采购意向公告发布之日起5个工作日内接受报名，逾期不再受理。 |
| 本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排。 | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系部门：医学装备科 | | |
|  |  |  |  |  | 联系人：夏松 | | |
|  |  |  |  |  | 联系电话：15862939961 | | |