## Sheet1
镇江市第一人民医院采购意向公告
为便于供应商及时了解我院采购信息，现将我院有关采购意向公告如下：
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 镇江市第一人民医院污水处理站社会化托管运营服务 | 1、日处理水量约850m³/天。乙方应确保医院污水处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）,水中污染物排放限制中的预处理标准，按环保部门要求执行。 2、承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备操作运行及运行记录，设备日常维护保养及记录、交接班记录等工作；确保污水处理水质达标排放。 3、保障污水站的运行安全，维护污水处理站及周边环境的卫生，防止污水漫溢，及时清理栅渣、漂浮物和淤泥，妥善处理好废渣和污泥的消毒、固废物处理等工作。 4、负责消毒药剂的贮存、保管、使用工作，严格按照危险品使用管理规范执行。 5、接受医院、环保、疾控中心等部门的监督管理；配合医院完成各项检查任务。 6、自动检测设备的日常运维、记录、标定、平台报备等相关工作。 7、托管时间 2024年9月1日起至2024年11月30日止。 | 9 | 8月上旬 | \ | \ | 本次报名截止至采购意向公告发布之日起5个工作日内接受报名，逾期不再受理
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排
联系部门：后勤保障部
联系人：陈义涛
联系电话：15380229863

## Sheet2
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 生活用水变频泵组 | 1. 我院A楼高、低区生活用水变频泵组（威乐水泵）使用年限已有20年，安全性能及供应性能严重不足，需更换。 | 9 | 2022.2. |  |  | 优先考虑威乐品牌，其他品牌需来现场考察是否可以安装。
2. 设备名称：立式不锈钢多级离心泵。规格/型号：HELIX FIRST V1612（Q:16m3/h，H130m）功率：11KW转速：2900rpm台数：3台。电源：3~380V/50Hz：PN25
3. 设备名称：变频恒压控制柜。规格/型号：一控三、含压力传感器和人机界面。功率：11KW。台数：1台。电源：3~380V/50Hz。主要元器件品牌：施耐德/西门子/ABB