镇江市第一人民医院门诊分诊签到机项目单一来源采购公告

南京旭雅科技有限公司或其授权经销商：

镇江市第一人民医院门诊分诊排队签到触控一体机项目（协商文件编号:DYRMYY-(2020)单字第003号）的采购采用单一来源采购方式邀请供应商进行谈判。现邀请贵公司参加本次采购谈判，有关事项的具体内容通知如下：

- 单一来源采购内容：

# 1.项目背景

医院门诊就诊流程签到环节运行和医技签到流程改造需要增加签到机，共10台预算18万元；医院于2019年11月22日采购南京旭雅科技有限公司的触控一体机（签到机）23台，该设备为南京旭雅科技有限公司专利产品，专利编号4440373，设备在人流量大医院运行稳定；本项目拟采购的签到机支持为我院定制机器颜色，支持打印、扫描、两个非接触读卡位,并免费提供了一套B超排队软件,本项目现拟采用单一来源采购。

# 2.项目名称：镇江市第一人民医院门诊分诊排队签到触控一体机项目

# 3.项目数量：10台，具体技术参数要求详见附件1。

# 4.采购预算：180000元整（最终报价超过预算的将视为未实质性响应）

# 二、对供应商的基本要求：

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响供应商履行本采购项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，从其规定，不受二年限制）；

6.无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

7.本项目不接受以联合体形式参加谈判。

# 三、供应商对单一来源采购文件如有疑问，请将疑问于2020年5月19日17:00点前以书面形式向镇江市第一人民医院提出。

# 四、协商时必须出示和提供的文件材料

# 装订成册的协商响应文件（正本一份、副本二份）包括下列内容：

# ★1.营业执照（或法人证书）副本复印件；

# ★2.法人授权委托书、法定代表人身份证明书（法人及被委托人身份证复印件）；

# ★3.报价一览表(首轮)（详见附件2）；

# ★4.明细报价表(首轮)（详见附件3）；

# ★5.提供的对项目需求的技术参数响应表,服务方案、服务承诺、商务条款的响应以及本项目所需说明的其他事项，并加盖单位公章；

# 6.协商文件规定的其他材料。

# 五、单一来源响应文件递交时间：2020年5月21 日下午2:30 （北京时间）

# 六、谈判开始时间：2020年5月21 日下午2:30 （北京时间）

# 谈判地点：镇江市第一人民医院招标采购中心会议室

# 七、供应商递交的单一来源响应文件概不退还。

八、采购人联系方式

地址：镇江市新马路1号

采购人：镇江市第一人民医院

联系人：张浩扬                       联系电话：0511-88917866

镇江市第一人民医院

2020年 5月15 日

附件1:采购需求及内容

1.采购货物的名称和数量：

货物名称：排队签到触控一体机数量：10台

2．技术规格及要求

| 编号 | 技术规格及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 整体要求 |  |
| 1.1 | 产品的功能参数及硬件配置应满足买方要求。 |  |
| 二 | 设备主要性能及参数要求 |  |
| 2.1 | 27寸排队签到一体机硬件参数要求 |  |
| 模块 | 器件名称 | 技术规格 |
| 主控模块 | 主机 | Intel Celeron J1900，内存2G，硬盘64G电子盘，支持Windows7操作系统 |
| 触显模块 | 27寸电容触摸显示模块 | 屏幕尺寸27寸竖屏显示，供应商需采用业界知名原厂原装全视角A级屏，一体式10点触控电容触控屏（禾瑞亚方案）。图像比例 16:9，分辨率 1920×1080。 |
| 凭条打印机 | 爱普生热敏打印机 | 成品打印机，打印方式 热敏；打印分辨率 203×203DPI；打印速度 Max.170mm/s；打印宽度 Max.72mm；介质宽度 Max.80mm；介质厚度 0.06~0.1mm；切刀寿命 不低于100万次；打印头寿命 不低于100km；切纸方式自动。 |
| 多功能安装盒模块 | 机身功能盒 | 支持非接触读卡位，采用前维护仓室，可随时更换非接触式读卡器。多功能盒具备爱普生成品打印机快装导轨模块，可快速更换打印机。 |
| 条码扫描模块 | 条码扫描仪 | 扫描器：640*480影像式传感器 视野范围：水平：37.8度 垂直：28.8度 扫描角度：仰角：±45度，斜角：±65度 环境光：完全黑暗到10,000lux（全日光情况下） |
| 有机看板 | 宣传招贴 | 机身具备有机玻璃看板贴医院宣传页功能。 |
| 断电保护 | 防意外断电 | 机器操作系统支持断电保护功能，可有效防止意外断电导致的系统进入修复状态。 |
| 系统安全锁 | 安全防护 | 具备“系统安全锁”功能，即使被恶意插上键盘鼠标也不能控制电脑进行非法操作，厂商可提供“系统安全锁”的相关技术资料或著作权供用户查验。 |
| 三 | 技术服务要求 |  |
| 3.1 | 自验收报告签字确认日起，开始进入质保期，免费质保期为五年。 |  |

附件2:报价一览表

报价一览表(首轮)

投标人（盖章）：

| 项目名称 | 镇江市第一人民医院门诊分诊排队签到触控一体机项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写：¥ 元 大写：人民币 元 |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

附件3:报价明细表

报价明细表(首轮)

投标人（盖章）：

| 项目名称 |  | 镇江市第一人民医院门诊分诊排队签到触控一体机项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 质保期 | 产地 | 交货期 | 备注 |
| 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训等与项目一切相关费用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | ¥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

附件4:报价一览表

报价一览表(最终)

投标人（盖章）：

| 项目名称 | 镇江市第一人民医院门诊分诊排队签到触控一体机项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写：¥ 元 大写：人民币 元 |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

注:此表一式两份，空白打印签字盖章后,单独携带至协商现场填写。

附件5:报价明细表

报价一览表(最终)

投标人（盖章）：

| 项目名称 |  | 镇江市第一人民医院门诊分诊排队签到触控一体机项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 质保期 | 产地 | 交货期 | 备注 |
| 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训等与项目一切相关费用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | ¥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

注:此表一式两份，空白打印签字盖章后,单独携带至协商现场填写。